Oznaczenie sprawy: 19/2024

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W postępowaniu na Prowadzenie pogotowia technicznego oraz przeglądu i serwisu urządzeń Bezpieczeństwa Pożarowego w  Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku wpłynęły pytania na które Zamawiający odpowiada następująco.

W uszczegółowieniu OPZ załączonego do postępowania proszę o informację, jakiego producenta posiadają Państwo system SSP oraz o podanie ilości elementów systemu ( central, czujek dymu, rop itd.)

Typ centrali SSP: PROTEC S9000 BC8

Typ centrali DSO: TOA VM-3000 Series

| ilość czujek | 164 |
| --- | --- |
| ilość ROP | 18 |
| pkt. DSO | 56 |
| klapy dymowe | 10 |